## 单位工程汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称: | 1#宿舍-安装工程 |  |  | 标段： | 第1页, 共1页
序号 |  | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 |  | 分部分项工程费
1.1 |  | 电气工程
1.2 |  | 热给水工程
1.3 |  | 冷给水工程
1.4 |  | 太阳能热水设备
2 |  | 措施项目费
2.1 |  | 绿色施工安全防护措施费 | 46340.02
2.2 |  | 其他措施项目费
3 |  | 其他项目费
3.1 |  | 暂列金额
3.2 |  | 暂估价
3.3 |  | 计日工
3.4 |  | 总承包服务费
3.5 |  | 索赔费用
3.6 |  | 现场签证费用
3.7 |  | 预算包干费
3.8 |  | 工程优质费
3.9 |  | 消纳费
3.10 |  | 其他费用
4 |  | 规费
5 |  | 税前工程造价
6 |  | 增值税销项税额
7 |  | 工程造价
8 |  | 其中：人工费
投标报价合计

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(格式一)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 1#宿舍-安装工程 | [5 empty] | 第1页, 共11页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
电气工程
1 | 030411002001 |  | 强电金属密闭防水桥架 200*100 | 1、金属线槽安装 宽+高(mm以内) 300 2、强电金属密闭防水桥架 200*100 | m | 51.755
2 | 030413001001 |  | 铁构件 | 1、铁构件制作、安装 一般铁构件 制作 2、圆钢 3、扁钢 4、角钢 5、铁构件制作、安装 一般铁构件 安装 6、手工除锈 一般钢结构 轻锈 7、一般钢结构 红丹防锈漆 第2遍 8、醇酸防锈漆 9、一般钢结构 调和漆 第2遍 10、醇酸调和漆 | Kg | 44.080
3 | 030411001002 |  | 配管 PC32 | 1、刚性难燃线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 32 2、刚性难燃管 PC32 | m | 5.514
4 | 030411001003 |  | 配管 PC25 | 1、刚性难燃线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 25 2、刚性难燃管 PC25 | m | 59.487
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 1#宿舍-安装工程 | [5 empty] | 第2页, 共11页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
5 | 030411001004 |  | 配管 PC20 | 1、刚性难燃线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20 2、刚性难燃管 PC20 | m | 47.960
6 | 030408001002 |  | 电力电缆 ZB-YJV-5*6 | 1、铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 2、电力电缆 ZB-YJV-5*6 | m | 211.702
7 | 030408001003 |  | 电力电缆 ZB-YJV-5*4 | 1、铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 2、电力电缆 ZB-YJV-5*4 | m | 469.045
8 | 030408001004 |  | 电力电缆 ZB-YJV-5*2.5 | 1、铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 2、电力电缆 ZB-YJV-5*2.5 | m | 502.113
9 | 030408006002 |  | 电力电缆头 6mm2 | 1、1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 16 | 个 | 12.000
10 | 030409005001 |  | 避雷网 φ12热镀锌圆钢 | 1、避雷网安装 沿折板支架敷设 2、φ12热镀锌圆钢 | m | 42.455
热给水工程
11 | 031004010001 |  | 淋浴器 | 1、成套淋浴器 手动开关 冷热水 2、淋浴器 (含混水龙头、软管、花洒头、花洒支架) | 套 | 228.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 1#宿舍-安装工程 | [5 empty] | 第3页, 共11页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
12 | 031001006001 |  | PPR热水管 DN100 | 1、室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 110 2、PPR热水管 DN100 3、室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN100 4、管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 100 5、泡沫塑料管壳安装 管道Φ133 厚度(mm以内) 40 6、柔性泡沫橡塑保温管 40mm 7、铝板保护层 0.5mm | m | 162.776
13 | 031001006002 |  | PPR热水管 DN80 | 1、室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 90 2、PPR热水管 DN80 3、室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN80 4、管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 80 5、泡沫塑料管壳安装 管道Φ133 厚度(mm以内) 40 6、柔性泡沫橡塑保温管 40mm 7、铝板保护层 0.5mm | m | 113.327
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 1#宿舍-安装工程 | [5 empty] | 第4页, 共11页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
14 | 031001006003 |  | PPR热水管 DN65 | 1、室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 75 2、PPR热水管 DN65 3、室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN65 4、管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 65 5、泡沫塑料管壳安装 管道Φ133 厚度(mm以内) 40 6、柔性泡沫橡塑保温管 40mm 7、铝板保护层 0.5mm | m | 45.760
15 | 031001006004 |  | PPR热水管 DN20 | 1、室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 25 2、PPR热水管 DN20 3、室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN20 4、管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 20 5、泡沫塑料管壳安装 管道Φ57 厚度(mm以内) 40 6、柔性泡沫橡塑保温管 30mm | m | 683.360
16 | 031002001001 |  | 管道支架 | 1、管道支架制作 单件重量(kg以内) 5 2、型钢 | kg | 137.300
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 1#宿舍-安装工程 | [5 empty] | 第5页, 共11页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3、管道支架安装 单件重量(kg以内) 5
17 | 031002001003 |  | PPR成品管卡DN20 | 1、成品管卡安装 公称直径(mm以内) 20 2、PPR成品管卡DN20 | 套 | 456.000
18 | 031003010001 |  | 波纹伸缩节DN100 | 1、金属波纹管安装 公称直径(mm以内) 100 2、波纹伸缩节DN100 3、钢板平焊法兰 DN100 | 个 | 2.000
19 | 031003003001 |  | 闸阀 DN100 | 1、焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 100 2、闸阀 DN100 3、钢板平焊法兰 DN100 | 个 | 72.000
20 | 031003003002 |  | 闸阀 DN80 | 1、焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 80 2、闸阀 DN80 3、钢板平焊法兰 DN80 | 个 | 4.000
21 | 031003003003 |  | 闸阀 DN65 | 1、焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 65 2、闸阀 DN65 3、钢板平焊法兰 DN65 | 个 | 19.000
22 | 031003003004 |  | 止回阀 DN100 | 1、焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 18.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 1#宿舍-安装工程 | [5 empty] | 第6页, 共11页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2、止回阀 DN100 3、钢板平焊法兰 DN100
23 | 031003003005 |  | 止回阀 DN80 | 1、焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 80 2、止回阀 DN80 3、钢板平焊法兰 DN80 | 个 | 2.000
24 | 031003003006 |  | 安全阀 DN100 | 1、低压阀门 安全阀门 公称直径(mm以内) 100 2、安全阀 DN100 | 个 | 6.000
25 | 031003013001 |  | 水表 DN20 | 1、螺纹水表 公称直径(mm以内) 20 2、水表 DN20 3、截止阀 DN20 | 组 | 114.000
26 | 030413003001 |  | 打洞(孔) | 1、机械钻孔(洞) 砖墙(mm以内) Φ65 | 个 | 228.000
27 | 031002003001 |  | 刚性防水套管 DN65 | 1、刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 80 2、钢板 3、焊接钢管 4、刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 150 | 个 | 19.000
冷给水工程
28 | 031001006006 |  | PPR冷水管 DN100 | 1、室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 110 2、室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN100 3、PPR冷水管 | m | 95.527
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 1#宿舍-安装工程 | [5 empty] | 第7页, 共11页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
DN100 4、管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 100
29 | 031001006009 |  | PPR冷水管 DN65 | 1、室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 75 2、室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN65 3、PPR冷水管 DN65 4、管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 65 | m | 39.490
30 | 031001006010 |  | PPR冷水管 DN20 | 1、室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 25 2、室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN20 3、PPR冷水管 DN20 4、管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 20 | m | 125.400
31 | 031002001002 |  | 管道支架 | 1、管道支架制作 单件重量(kg以内) 5 2、型钢 3、管道支架安装 单件重量(kg以内) 5 | kg | 44.781
32 | 031002001004 |  | PPR成品管卡DN20 | 1、成品管卡安装 公称直径(mm以内) 20 2、PPR成品管卡 | 套 | 228.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 1#宿舍-安装工程 | [5 empty] | 第8页, 共11页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
DN20
33 | 031003010002 |  | 波纹伸缩节DN100 | 1、金属波纹管安装 公称直径(mm以内) 100 2、波纹伸缩节DN100 3、钢板平焊法兰 DN100 | 个 | 3.000
34 | 031003003007 |  | 闸阀 DN100 | 1、焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 100 2、闸阀 DN100 3、钢板平焊法兰 DN100 | 个 | 20.000
35 | 031003003009 |  | 止回阀 DN100 | 1、焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 100 2、止回阀 DN100 3、钢板平焊法兰 DN100 | 个 | 10.000
36 | 031002003002 |  | 刚性防水套管 DN65 | 1、刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 80 2、钢板 3、焊接钢管 4、刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 150 | 个 | 19.000
太阳能热水设备
37 | 031006015001 |  | 立式保温水箱 | 1、整体水箱安装 水箱总容量(m3以内) 6 2、立式保温水箱 Φ1800MM*2000MM | 台 | 12.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 1#宿舍-安装工程 | [5 empty] | 第9页, 共11页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
38 | 031006006002 |  | 空气源热泵10P | 1、地源(水源、气源)热泵机组 设备重量(t以内) 1 2、空气源热泵10P 制热量:40KW 功率:8KW 3、减震器安装 4、减振器 | 组 | 3.000
39 | 031006006003 |  | 空气源热泵10P（利旧） | 1、地源(水源、气源)热泵机组 设备重量(t以内) 1 2、减震器安装 3、减振器 | 组 | 3.000
40 | 030109001002 |  | 冷水恒压变频泵 | 1、单级离心泵及离心式耐腐蚀泵安装 设备重量(t以内) 0.2 2、冷水恒压变频泵 BPCDL16-2*2 主泵型号:CDL16-2Q=16m3/h H=20m P=2.2Kw 3、减震器安装 4、减振器 | 台 | 4.000
41 | 030109001003 |  | 热水恒压变频泵 | 1、单级离心泵及离心式耐腐蚀泵安装 设备重量(t以内) 0.2 2、热水恒压变频泵 BPCDL4-2*2 主泵型号:CDL4-2 Q=4m3/h H=20m P=0.37Kw 3、减震器安装 4、减振器 | 台 | 12.000
42 | 030109001004 |  | 热泵循环泵 | 1、单级离心泵及离心式耐腐蚀泵安装 | 台 | 6.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 1#宿舍-安装工程 | [5 empty] | 第10页, 共11页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
设备重量(t以内) 0.2 2、热泵循环泵 Q=32m3/h H=15m P=2.2Kw 3、减震器安装 4、减振器
43 | 030109001005 |  | 循环泵 | 1、单级离心泵及离心式耐腐蚀泵安装 设备重量(t以内) 0.2 2、循环泵 Q=16m3/h H=20m P=2.2Kw 3、减震器安装 4、减振器 | 台 | 2.000
44 | 031006005002 |  | 太阳能集热板 2000*1000 | 1、太阳能集热装置 平板式 2、太阳能集热板 2000*1000 | 套 | 111.000
分部分项小计
措施项目
| AQFHWMSG |  | 绿色施工安全防护措施费
| AZMJSCSF |  | 按子目计算的绿色施工安全防护措施费
| ZHJSJ |  | 综合脚手架
45 | SGXCWDHLSZDWD001 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡 |  | 项 | 1.000
46 | SGWDZM001 |  | 施工围档照明 |  | 项 | 1.000
47 | SGBD001 |  | 施工便道 |  | 项 | 1.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 1#宿舍-安装工程 | [5 empty] | 第11页, 共11页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
48 | FCJZLSSGFHP001 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚 |  | 项 | 1.000
49 | YBYL001 |  | 样板引路 |  | 项 | 1.000
| QTCSF |  | 其他措施项目费
50 | 031301010001 |  | 安装与生产同时进行施工增加 |  | 项 | 1.000
51 | 031301011001 |  | 在有害身体健康环境中施工增加 |  | 项 | 1.000
52 | 031301017001 |  | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1.000
53 | 031302003001 |  | 非夜间施工增加 |  | 项 | 1.000
54 | 031302007001 |  | 高层施工增加 |  | 项 | 1.000
55 | DXGXJCJXF001 |  | 地下管线交叉降效费 |  | 项 | 1.000
56 | 031301018001 |  | 其他措施 |  | 项 | 1.000
措施项目小计
本页小计
合 计

## 综合单价分析表(一)
综合单价分析表(一)
工程名称: | 1#宿舍-安装工程 | [7 empty] | 标段: |  |  | 第1页, 共1页
项目编码 |  | 项目名称 | [6 empty] | 计量单位 |  |  | 清单工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 |  | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润
人工单价 |  |  | 小 计
未计价材料费
清单项目综合单价
材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 |  | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
| 其他材料费 | [8 empty] | — |  |  | —
| 材料费小计 | [8 empty] | — |  |  | —

## 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 1#宿舍-安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页, 共2页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
1 | AQFHWMSG |  | 绿色施工安全防护措施费
1.1 | AXSJSCSXMF |  | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费
1.1.1 | 031302001001 |  | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理) | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 |  |  |  |  | 以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的35.77%计算
小计
2 | QTCSF |  | 其他措施项目费
2.1 | 粤031302008001 |  | 赶工措施费 | (1-工期系数)*(分部分项人工费+分部分项机具费) | 34.40
2.2 | 031302002001 |  | 夜间施工增加 | 夜间施工人工费 | 20.00 |  |  |  |  | 按夜间施工项目人工的20%计算
2.3 | JTGCSGZJF001 |  | 交通干扰工程施工增加费 | [6 empty] | 在行人车辆通行的市政道路上施工所发生的施工降效费用，按在市政道路上施工项目人工费的10.00%计算（在小区内和交通全封闭的道路施工时不能计算）
2.4 | 粤031302009001 |  | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部 | [5 empty] | 省级文明工地按2.00%
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 1#宿舍-安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第2页, 共2页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
|  |  |  | 分项机具费 | [5 empty] | 计算；市级文明工地按1.00%计算
小计
合 计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称: |  | 1#宿舍-安装工程 |  | 标段： | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  |  |  | 该费用进入清单项目综合单价，此处不汇总
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 索赔费用
6 | 现场签证费用
7 | 预算包干费 |  |  |  | 以分部分项人工费 + 分部分项机具费为计算基础 * 0.00%
8 | 工程优质费 |  |  |  | 市级质量奖按7.50%计算；省级质量奖12.50%计算；国家级质量奖20.00%计算
9 | 消纳费 |  |  |  | 根据“穗建造价〔2019〕53号”，建筑垃圾处置企业(单位)收取的消纳费列入其他项目费用中，按照市场、工程情况预估，列明单价与工程量
10 | 其他费用
总 计
注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称: |  | 1#宿舍-安装工程 |  | 标段： |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂列金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 元 |  | 发包人没有约定时，按分部分项工程费的10.00%计算
合 计

## 材料(工程设备)暂估单价及调整表
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称: |  | 1#宿舍-安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第1页, 共1页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 |  | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合 计

## 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称: |  | 1#宿舍-安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页, 共1页
序号 | 工程名称 |  | 工程内容 | 暂估金额(元) |  | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计

## 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称: |  | 1#宿舍-安装工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费
2 | 增值税销项税额 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：

## 主要材料设备价格表(合价)(格式三)
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 1#宿舍-安装工程 | [7 empty] | 第1页, 共12页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 除税率(%) | 数量 | 单价(元) |  |  | 合价(元)
[8 empty] | 除税编制价 | 编制价 |  | 除税编制价 | 编制价
1 | 00010003 |  | 机上人工 |  | 工日 |  | 6.401
2 | 00010010 |  | 人工费 |  | 元 |  | 110386.079
3 | 01000003 |  | 型钢 |  | kg | 13.00 | 191.185
4 | 01010011 |  | 圆钢 |  | kg | 13.00 | 3.526
5 | 01010105 |  | 镀锌热轧圆盘条 | φ10以内 | kg | 13.00 | 0.637
6 | 01030035 |  | 镀锌低碳钢丝 | φ1.2～2.5 | kg | 13.00 | 29.451
7 | 01030055 |  | 镀锌低碳钢丝 | φ2.5～4.0 | kg | 13.00 | 9.600
8 | 01130002 |  | 扁钢 综合 |  | kg | 13.00 | 27.930
9 | 01130003 |  | 扁钢 |  | kg | 13.00 | 9.698
10 | 01210045 |  | 角钢 |  | kg | 13.00 | 33.060
11 | 01290003 |  | 钢板 综合 |  | kg | 13.00 | 4.800
12 | 01290008 |  | 钢板 |  | kg | 13.00 | 188.100
13 | 01290043 |  | 钢板 8～15 |  | kg | 13.00 | 4.761
14 | 01530060 |  | 封铅 含铅65% 含锡35% |  | kg | 13.00 | 5.649
15 | 02010013 |  | 橡胶板 1～3 |  | kg | 13.00 | 1.175
16 | 02010015 |  | 橡胶板 4～15 |  | kg | 13.00 | 5.700
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 1#宿舍-安装工程 | [7 empty] | 第2页, 共12页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 除税率(%) | 数量 | 单价(元) |  |  | 合价(元)
[8 empty] | 除税编制价 | 编制价 |  | 除税编制价 | 编制价
17 | 02010070 |  | 耐油橡胶板 3～6 |  | kg | 13.00 | 49.750
18 | 02010100 |  | 石棉橡胶板 3～6 |  | kg | 13.00 | 11.160
19 | 02130050 |  | 三色塑料带 综合 |  | kg | 13.00 | 1.080
20 | 02130070 |  | 聚四氟乙烯生料带 | 26mm×20m×0.1mm | m | 13.00 | 291.840
21 | 02130075 |  | 聚四氟乙烯生料带 宽20 |  | m | 13.00 | 695.376
22 | 02270001 |  | 棉纱 |  | kg | 13.00 | 10.850
23 | 02270020 |  | 白布 |  | kg | 13.00 | 8.540
24 | 02290110 |  | 油麻丝 |  | kg | 13.00 | 62.016
25 | 03010240 |  | 木螺钉 M4×65 |  | 十套 | 13.00 | 31.645
26 | 03010430 |  | 六角螺栓 综合 |  | kg | 13.00 | 8.323
27 | 03010630 |  | 六角螺栓 M12×50 |  | 十套 | 13.00 | 53.280
28 | 03010680 |  | 六角螺栓 M16×65～80 |  | 十套 | 13.00 | 223.304
29 | 03010890 |  | 六角螺栓 M16×85～140 |  | 十套 | 16.52 | 8.240
30 | 03011390 |  | 铜接地端子带螺栓 | DT-6mm2 | 十套 | 13.00 | 5.434
31 | 03011430 |  | 半圆头镀锌螺栓 | M2～5×15～50 | 十套 | 13.00 | 31.053
32 | 03011605 |  | 镀锌六角螺栓 | 2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 13.00 | 7.833
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 1#宿舍-安装工程 | [7 empty] | 第3页, 共12页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 除税率(%) | 数量 | 单价(元) |  |  | 合价(元)
[8 empty] | 除税编制价 | 编制价 |  | 除税编制价 | 编制价
33 | 03013011 |  | 膨胀螺栓 综合 |  | kg | 13.00 | 7.720
34 | 03013041 |  | 膨胀螺栓 M8 |  | 十套 | 13.00 | 70.452
35 | 03013431 |  | 塑料胀管 D6～8 |  | 十套 | 13.00 | 32.175
36 | 03131061 |  | 尼龙砂轮片 φ100 |  | 片 | 13.00 | 0.168
37 | 03131071 |  | 尼龙砂轮片 | φ100×16×3 | 片 | 13.00 | 1.490
38 | 03131101 |  | 尼龙砂轮片 φ400 |  | 片 | 13.00 | 3.146
39 | 03134021 |  | 铁砂布 0～2# |  | 张 | 13.00 | 89.687
40 | 03135001 |  | 低碳钢焊条 综合 |  | kg | 13.00 | 89.776
41 | 03135021 |  | 低碳钢焊条 | 结422 φ3.2 | kg | 13.00 | 118.319
42 | 03136021 |  | 焊锡丝 综合 |  | kg | 13.00 | 0.480
43 | 03137041 |  | 焊锡膏 |  | kg | 13.00 | 0.096
44 | 03139021 |  | 冲击钻头 φ12 |  | 个 | 13.00 | 10.260
45 | 03139071 |  | 冲击钻头 φ6～8 |  | 个 | 13.00 | 2.139
46 | 03139081 |  | 冲击钻头 φ8～16 |  | 个 | 13.00 | 2.508
47 | 03139101 |  | 冲击钻头 φ10～20 |  | 个 | 13.00 | 2.460
48 | 03139281 |  | 钢锯条 |  | 条 | 13.00 | 63.882
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 1#宿舍-安装工程 | [7 empty] | 第4页, 共12页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 除税率(%) | 数量 | 单价(元) |  |  | 合价(元)
[8 empty] | 除税编制价 | 编制价 |  | 除税编制价 | 编制价
49 | 03139321 |  | 钢丝刷子 |  | 把 | 13.00 | 0.066
50 | 03139521 |  | 合金钢钻头 φ10 |  | 个 | 13.00 | 1.661
51 | 03213021 |  | 垫铁 |  | kg | 13.00 | 47.184
52 | 03213041 |  | 平垫铁 综合 |  | kg | 13.00 | 30.480
53 | 03213051 |  | 斜垫铁 综合 |  | kg | 13.00 | 30.600
54 | 03213071 |  | 斜垫铁 Q195～Q235 1# |  | kg | 13.00 | 28.800
55 | 03213131 |  | 预埋铁件 |  | kg | 13.00 | 509.490
56 | 03213251 |  | 平垫铁 Q195～Q235 1# |  | kg | 13.00 | 43.200
57 | 04010020 |  | 复合普通硅酸盐水泥 | P.C 32.5 | kg | 13.00 | 1228.000
58 | 04030015 |  | 中砂 |  | m3 | 3.00 | 1.320
59 | 04050035 |  | 碎石 20 |  | m3 | 3.00 | 1.488
60 | 05030060 |  | 板枋材 综合 |  | m3 | 13.00 | 0.054
61 | 05030200 |  | 木板 |  | m3 | 13.00 | 0.072
62 | 05030265 |  | 枕木 |  | m3 | 13.00 | 0.300
63 | 05030285 |  | 枕木 2500×250×200 |  | 根 | 13.00 | 0.060
64 | 9946001 |  | 折旧费 |  | 元 | 13.00 | 1720.397
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 1#宿舍-安装工程 | [7 empty] | 第5页, 共12页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 除税率(%) | 数量 | 单价(元) |  |  | 合价(元)
[8 empty] | 除税编制价 | 编制价 |  | 除税编制价 | 编制价
65 | 9946011 |  | 大修理费 |  | 元 | 13.00 | 123.139
66 | 9946021 |  | 经常修理费 |  | 元 | 13.00 | 690.735
67 | 9946051 |  | 柴油 | (机械用)0# | kg | 13.00 | 642.438
68 | 9946071 |  | 电 | (机械用) | kw·h | 13.00 | 7444.178
69 | 9946111 |  | 其他费用 |  | 元 |  | 486.369
70 | 9946131 |  | 其他材料费 |  | 元 |  | 1286.048
71 | 13010130 |  | 酚醛调和漆 |  | kg | 13.00 | 0.088
72 | 13010135 |  | 醇酸调和漆 |  | kg | 13.00 | 0.661
73 | 13030240 |  | 厚漆 |  | kg | 13.00 | 20.545
74 | 13030795 |  | 醇酸防锈漆 |  | kg | 13.00 | 0.930
75 | 13050080 |  | 防锈漆 C53-1 |  | kg | 13.00 | 0.323
76 | 13050210 |  | 沥青绝缘漆 |  | kg | 13.00 | 0.554
77 | 13350380 |  | 油浸石棉盘根 | 编织 φ6～10(250℃) | kg | 13.00 | 6.000
78 | 14010010 |  | 清油 |  | kg | 13.00 | 2.826
79 | 14030030 |  | 煤油 |  | kg | 13.00 | 23.820
80 | 14030040 |  | 汽油 综合 |  | kg | 13.00 | 275.628
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 1#宿舍-安装工程 | [7 empty] | 第6页, 共12页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 除税率(%) | 数量 | 单价(元) |  |  | 合价(元)
[8 empty] | 除税编制价 | 编制价 |  | 除税编制价 | 编制价
81 | 14050040 |  | 溶剂汽油 |  | kg | 13.00 | 0.322
82 | 14050050 |  | 溶剂油 |  | kg | 13.00 | 0.044
83 | 14070050 |  | 机油 综合 |  | kg | 13.00 | 19.290
84 | 14090010 |  | 电力复合脂 |  | kg | 13.00 | 0.276
85 | 14090030 |  | 黄甘油 |  | kg | 13.00 | 6.060
86 | 14330320 |  | 硬脂酸 |  | kg | 13.00 | 0.277
87 | 14350490 |  | 漂白粉 综合 |  | kg | 13.00 | 0.805
88 | 14390070 |  | 氧气 |  | m3 | 13.00 | 84.220
89 | 14390100 |  | 乙炔气 |  | kg | 13.00 | 28.454
90 | 14410600 |  | 胶粘剂 |  | kg | 13.00 | 209.942
91 | 15000040-0001 |  | 柔性泡沫橡塑保温管 | 40mm | m3 | 13.00 | 5.329
92 | 15000040-0002 |  | 柔性泡沫橡塑保温管 | 30mm | m3 | 13.00 | 3.315
93 | 17010054 |  | 焊接钢管 DN20 |  | kg | 13.00 | 2.063
94 | 17010075 |  | 焊接钢管 |  | kg | 13.00 | 152.760
95 | 17210115-0001 |  | 波纹伸缩节DN100 |  | 个 | 13.00 | 5.000
96 | 17250050-0001 |  | PPR热水管 DN100 |  | m | 13.00 | 165.380
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 1#宿舍-安装工程 | [7 empty] | 第7页, 共12页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 除税率(%) | 数量 | 单价(元) |  |  | 合价(元)
[8 empty] | 除税编制价 | 编制价 |  | 除税编制价 | 编制价
97 | 17250050-0002 |  | PPR热水管 DN80 |  | m | 13.00 | 115.140
98 | 17250050-0003 |  | PPR热水管 DN65 |  | m | 13.00 | 46.492
99 | 17250050-0004 |  | PPR热水管 DN20 |  | m | 13.00 | 694.294
100 | 17250050-0005 |  | PPR冷水管 DN100 |  | m | 13.00 | 97.055
101 | 17250050-0006 |  | PPR冷水管 DN65 |  | m | 13.00 | 40.122
102 | 17250050-0007 |  | PPR冷水管 DN20 |  | m | 13.00 | 127.406
103 | 17270175 |  | 橡胶软管 DN20 |  | m | 13.00 | 0.877
104 | 18030605 |  | 固定卡子 φ90 |  | 个 | 13.00 | 24.720
105 | 18031195 |  | 镀锌钢管活接头 DN32 |  | 个 | 13.00 | 32.634
106 | 18090260-0001 |  | 室内塑料给水管接头零件(热熔接) | DN100 | 个 | 13.00 | 79.557
107 | 18090260-0002 |  | 室内塑料给水管接头零件(热熔接) | DN80 | 个 | 13.00 | 44.764
108 | 18090260-0003 |  | 室内塑料给水管接头零件(热熔接) | DN65 | 个 | 13.00 | 51.406
109 | 18090260-0004 |  | 室内塑料给水管接头零件(热熔接) | DN20 | 个 | 13.00 | 990.731
110 | 18250137-0001 |  | PPR成品管卡DN20 |  | 套 | 13.00 | 718.200
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 1#宿舍-安装工程 | [7 empty] | 第8页, 共12页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 除税率(%) | 数量 | 单价(元) |  |  | 合价(元)
[8 empty] | 除税编制价 | 编制价 |  | 除税编制价 | 编制价
111 | 18250510 |  | 扁钢卡子 25×4 |  | kg | 13.00 | 2.123
112 | 19000020-0001 |  | 闸阀 | DN100 | 个 | 13.00 | 92.000
113 | 19000020-0002 |  | 闸阀 | DN80 | 个 | 13.00 | 4.000
114 | 19000020-0003 |  | 闸阀 | DN65 | 个 | 13.00 | 19.000
115 | 19000020-0004 |  | 止回阀 | DN100 | 个 | 13.00 | 28.000
116 | 19000020-0005 |  | 止回阀 | DN80 | 个 | 13.00 | 2.000
117 | 19000210 |  | 螺纹阀门 DN20 |  | 个 | 13.00 | 0.589
118 | 19030170-0001 |  | 截止阀 | DN20 | 个 | 13.00 | 115.140
119 | 19110010-0001 |  | 安全阀 | DN100 | 个 | 13.00 | 6.000
120 | 20010360 |  | 钢板平焊法兰 | DN80 | 副 | 13.00 | 6.000
121 | 20010360-0001 |  | 钢板平焊法兰 | DN100 | 副 | 13.00 | 125.000
122 | 20010360-0003 |  | 钢板平焊法兰 | DN65 | 副 | 13.00 | 19.000
123 | 21050010-0001 |  | 淋浴器 | (含混水龙头、软管、花洒头、花洒支架) | 套 | 13.00 | 228.000
124 | 22230010-0001 |  | 太阳能集热板 2000*1000 |  | 台 | 13.00 | 111.000
125 | 22570040 |  | 减振器 |  | 个 | 13.00 | 120.000
126 | 24010020-0001 |  | 水表 | DN20 | 个 | 13.00 | 114.000
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 1#宿舍-安装工程 | [7 empty] | 第9页, 共12页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 除税率(%) | 数量 | 单价(元) |  |  | 合价(元)
[8 empty] | 除税编制价 | 编制价 |  | 除税编制价 | 编制价
127 | 24110140 |  | 弹簧压力表 | Y-100 0～1.6MPa | 块 | 13.00 | 0.299
128 | 24590010 |  | 压力表弯管 DN15 |  | 个 | 13.00 | 0.299
129 | 27050080-0001 |  | φ12热镀锌圆钢 |  | m | 13.00 | 44.578
130 | 27170001 |  | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 13.00 | 3.000
131 | 28010030 |  | 镀锡裸铜绞线 16mm2 |  | kg | 13.00 | 1.200
132 | 28030300 |  | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 BVR-6mm2 |  | m | 13.00 | 13.172
133 | 28110210-0002 |  | 电力电缆 ZB-YJV-5*6 |  | m | 13.00 | 213.819
134 | 28110210-0003 |  | 电力电缆 ZB-YJV-5*4 |  | m | 13.00 | 473.735
135 | 28110210-0004 |  | 电力电缆 ZB-YJV-5*2.5 |  | m | 13.00 | 507.134
136 | 29030030-0001 |  | 强电金属密闭防水桥架 | 200*100 | m | 13.00 | 53.308
137 | 29060140-0001 |  | 刚性难燃管 | PC32 | m | 13.00 | 6.065
138 | 29060140-0002 |  | 刚性难燃管 | PC25 | m | 13.00 | 65.436
139 | 29060140-0003 |  | 刚性难燃管 | PC20 | m | 13.00 | 52.756
140 | 29060280 |  | 难燃塑料管接头 20 |  | 个 | 13.00 | 10.072
141 | 29060285 |  | 难燃塑料管接头 25 |  | 个 | 13.00 | 12.492
142 | 29060290 |  | 难燃塑料管接头 32 |  | 个 | 13.00 | 1.158
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 1#宿舍-安装工程 | [7 empty] | 第10页, 共12页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 除税率(%) | 数量 | 单价(元) |  |  | 合价(元)
[8 empty] | 除税编制价 | 编制价 |  | 除税编制价 | 编制价
143 | 29060330 |  | 难燃塑料管卡子 20 |  | 个 | 13.00 | 80.573
144 | 29060335 |  | 难燃塑料管卡子 25 |  | 个 | 13.00 | 72.455
145 | 29060340 |  | 难燃塑料管卡子 32 |  | 个 | 13.00 | 6.716
146 | 29060365 |  | 难燃塑料管三通 20 |  | 个 | 13.00 | 1.511
147 | 29060370 |  | 难燃塑料管三通 25 |  | 个 | 13.00 | 1.874
148 | 29060375 |  | 难燃塑料管三通 32 |  | 个 | 13.00 | 0.174
149 | 29060400 |  | 难燃塑料管伸缩接头 20 |  | 个 | 13.00 | 1.007
150 | 29060405 |  | 难燃塑料管伸缩接头 25 |  | 个 | 13.00 | 1.249
151 | 29060410 |  | 难燃塑料管伸缩接头 32 |  | 个 | 13.00 | 0.116
152 | 29060435 |  | 难燃塑料管弯头 20 |  | 个 | 13.00 | 1.007
153 | 29060440 |  | 难燃塑料管弯头 25 |  | 个 | 13.00 | 1.249
154 | 29060445 |  | 难燃塑料管弯头 32 |  | 个 | 13.00 | 0.116
155 | 29090225 |  | 铜接线端子 DT-16mm2 |  | 个 | 13.00 | 48.720
156 | 33010020 |  | 镀锌扁钢支架 40×3 |  | kg | 13.00 | 11.887
157 | 33110030-0001 |  | 立式保温水箱 | Φ1800MM*2000MM | 台 | 13.00 | 12.000
158 | 34070010 |  | 塑料手套 ST型 |  | 个 | 13.00 | 12.600
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 1#宿舍-安装工程 | [7 empty] | 第11页, 共12页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 除税率(%) | 数量 | 单价(元) |  |  | 合价(元)
[8 empty] | 除税编制价 | 编制价 |  | 除税编制价 | 编制价
159 | 34110010 |  | 水 |  | m3 | 3.00 | 41.371
160 | 50050045-0001 |  | 空气源热泵10P | 制热量:40KW 功率:8KW | 组 | 13.00 | 3.000
161 | 51010020-0001 |  | 热泵循环泵 | Q=32m3/h H=15m P=2.2Kw | 台 | 13.00 | 6.000
162 | 51050001-0001 |  | 冷水恒压变频泵 | BPCDL16-2*2 主泵型号:CDL16-2Q=16m3/h H=20m P=2.2Kw | 台 | 13.00 | 4.000
163 | 51050001-0002 |  | 热水恒压变频泵 | BPCDL4-2*2 主泵型号:CDL4-2 Q=4m3/h H=20m P=0.37Kw | 台 | 13.00 | 12.000
164 | 51050001-0003 |  | 循环泵 | Q=16m3/h H=20m P=2.2Kw | 台 | 13.00 | 2.000
165 | 80010640 |  | 预拌水泥砂浆 1:2.5 |  | m3 | 3.00 | 0.137
166 | 80210210 |  | 普通预拌混凝土 C25 |  | m3 | 3.00 | 3.774
167 | 99450630 |  | 折旧费 |  | 元 |  | 6.532
168 | 99450640 |  | 检修费 |  | 元 |  | 224.986
169 | 99450650 |  | 维护费 |  | 元 |  | 629.646
170 | 99450660 |  | 安拆费 |  | 元 |  | 1222.524
171 | 99450680 |  | 柴油 | (机械用) | kg | 13.00 | 67.819
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 1#宿舍-安装工程 | [7 empty] | 第12页, 共12页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 除税率(%) | 数量 | 单价(元) |  |  | 合价(元)
[8 empty] | 除税编制价 | 编制价 |  | 除税编制价 | 编制价
172 | 99450700 |  | 电 | (机械用) | kw·h | 17.00 | 143.425
173 | 99450760 |  | 其他材料费 |  | 元 |  | 47.651
174 | ZC-0001 |  | 铝板保护层 | 0.5mm | m2 | 13.00 | 169.771